БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ПРОУЧВАНЕ НА МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА С ПОД 2 000 ЕКВИВАЛЕНТНИ ЖИТЕЛИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНКРЕТНИ МОДЕЛИ

Фаза 2: Предварително проучване на 5 села

Основен доклад

1	Въведение	3

2	Общи впечатления	3

3	Технически наблюдения	4

4	Икономически и финансов анализ	4

4.1	Описание на методологията и основните допускания	4

4.2	Инвестиционни и експлоатационни разходи	6

4.2.1	Канализационна мрежа и естествени лагуни в с. Божурово	6

4.2.2	Канализационна мрежа и филтри с тръстикови насаждения за с. Пейчиново	8

4.2.3	ПСОВ с биодискове в с. Струмяни	10

4.2.4	Комунална канализация и септични резервоари за с. Бунцево	12

4.3	Изчисляване на приходите	14

4.3.1	Канализационна мрежа и естествени лагуни в с. Божурово	15

4.3.2	Канализационна мрежа и филтри с тръстикови насаждения в с. Пейчиново	17

4.3.3	ПСОВ с биодискове в с. Струмяни	19

4.3.4	Комунална канализация и система от септични резервоари в с. Бунцево	21

4.4	Изчисление на ВНВ и паричните потоци за различните сценарии	22

4.4.1	Канализационна мрежа и естествени лагуни в с. Божурово	23

4.4.2	Канализационна мрежа и филтри с тръстикови насаждения в с. Пейчиново	24

4.4.3	ПСОВ с биодискове в с. Струмяни	25

4.4.4	Комунална канализация и система от септични резервоари в с. Бунцево	26

4.5	Заключения	27

5	Обобщение	28

5.1	Прилагане на стратегия за пречистване в селските райони	28

5.2	Предпоставки	28

5.3	Cost Considerations	29

5.4	Technical considerations	30

5.5	Цели на стратегията	31

5.5.1	Прилагане на решения за индивидуално пречистване	31

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

| БД | Басейнова дирекция |
| --- | --- |
| БПК | Биологична потребност от кислород |
| ВНВ | Вътрешна норма на възвръщаемост |
| ДКЕВР | Държавна комисия за енергийно и водно регулиране |
| Е.ж. | Еквивалентни жители |
| ЕС | Европейски съюз |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадъчни води |
| СТОУ | Суха тоалетна с отделяне на урината |
| CEMAGREF | Френски институт за управление на земята и водите |
| N+P | Азот и кислород (хранителни вещества) |
| WSP | Пречиствателна система с естествени лагуни |

Въведение

Настоящият доклад представя втората фаза на типологичното проучване за пречистването в селските райони на България. След извършването на широко-обхватно проучване и посещението на 31 села, разпръснати в цялата страна, Консултантът е предал на МЗХ дълъг списък с потенциални кандидати за предварителни проучвания. От този дълъг списък са избрани 5 села, които представят в най-пълна степен разнообразието от добри практики и технологии, които могат да бъдат приложени. Избраните села са:

- Ангеларий

- Божурово

- Бунцево

- Пейчиново

- Струмяни

Консултантът целенасочено заложи специфични решения в проучването на всяко село, за да илюстрира широката гама от технически решения.

Поради характера на настоящия проект, форматът на настоящия доклад е необичаен. Настоящият документ (основен доклад) представя общите характеристики от отделните проучвания, всяко от които е представено в отделен документ.

# Общи впечатления

Първото впечатление за Консултанта е изненадваща промяна в отношението и приоритетите на някои от кметовете на посетените села при второто посещение. Това бе особено забележимо в случаите на Бунцево и Ангеларий. В Бунцево, по време на първата среща Консултантът доби силно впечатление, че основния проблем на селото е във водоснабдяването с питейна вода. При второто посещение кметът на селото отхвърли напълно необходимостта от водоснабдителни проекти, но определи като проблем пречистването на отпадъчните води в селото. В случая на Ангеларий, Консултантът получи напълно противоположно впечатление. Значението на нуждата от пречистване беше заменена напълно от заявена необходимост за подобряване на водоснабдителната мрежа, която не доставя вода с достатъчно налягане за жителите в по-високата част на селото. Тези събития демонстрират, че развитието на един проект е процес с повторение на етапите. Често разликите в качеството на информацията при провеждане на интервю и изготвянето на предварително проучване са значителни.

На второ място трябва да се отбележи разнообразието от въздействията от прилагането на индивидуално пречистване в рамките на едно селище. Случаят със с. Пейчиново е особено показателен. В по-високата част на селото, по-възрастните жители използват външни сухи тоалетни и отделна система за инфилтриране на слабозамърсените води, в по-ниската част на селото по-младото население строи директни връзки, заустващи в местно дере от вътрешни тоалетни с отмиване. В този случай, въздействието от тоалетните заустващи в дерето е по-голям, но поради голямото разстояние между селищата този проблем не е причина за загриженост. Важно е да се отбележи, че когато сухите тоалетни се поддържат правилно, те са отлично пригодени и подходящи системи за пречистване.

Третото впечатление е голямото разнообразие по отношение на социално-икономическите характеристики на жителите на селата. Като цяло, населението на селата е старо, с ниски доходи и ниски очаквания. Но в по-голямата част от селата е възможно да се видят и по-млади жители с по-високи доходи и очаквания. Село Божурово е добър пример за тези социално-икономически контрасти. В този контекст е необходимо да се отбележи, че е възможна бърза промяна в тенденцията от безопасна употреба на сухи тоалетни към строеж големи септични ями. Този тип развитие в рамките на селото е труден за проследяване.

Четвъртото изненадващо наблюдение е направено при посещението на с. Струмяни. При обследването за подходяща площадка за екстензивна пречиствателна станция, Консултантът разгледа шахтите на главния колектор на съществуващата канализационна мрежа. С изненада беше отбелязано, че в 11 ч. сутринта не се наблюдава почти никакъв воден поток в колектора, въпреки че според администрацията почти 700 жители са свързани към канализацията. При интервюто на служител на местното ВиК дружество не успяхме да открием задоволително обяснение на това наблюдение. В крайна сметка, при моделирането на нови мрежи за предварителните проучвания, стигнахме до заключението, че пиковият поток заустван в канализацията за такива малки селища е твърде нисък, което прави експлоатацията им много трудна.

# Технически наблюдения

Според наблюденията на Консултанта поради ограничения брой жители на селото, експлоатацията на колективни канализационни системи е твърде трудна. За всички моделирани мрежи, Консултантът наблюдава пиков поток, който е твърде малък за да се гарантира самопречистване на канализационните тръбопроводи. Алтернативата е изграждането на комбинирана канализация. Но дори и при тези условия, дългите и сухи лета в България ще заставят общинските оператори на съоръженията да отмиват изкуствено канализационните мрежи.

Друго наблюдение, е че при повечето от колективните канализационни решения, себестойността на глава от населението надхвърля стойностите, препоръчани от Световната банка по отношение на канализационните мрежи. От друга страна, село като Бунцево със сравнително младо население и висока гъстота на населението успява да се вмести в границите.

# Икономически и финансов анализ

## Описание на методологията и основните допускания

Икономическият и финансов анализ има за цел да определи икономическата обоснованост на различни централизирани пречиствателни технологии за селата на България. Три алтернативи за канализационни системи и централизирани пречиствателни станции са оценени в този доклад:

- Канализационна система включваща естествени лагуни за с. Божурово в община Кубрат в Североизточна България;

- Канализационна система и пречистване с изкуствени влажни зони за с. Пейчиново в Северна-централна България;

- ПСОВ с биодискове, включена към съществуваща канализация за с. Струмяни в Югозападна България;

- Полу-колективна канализационна мрежа с комунални канализационни системи и големи септични резервоари, проектирани за всяка махала в с. Бунцево в Югозападна България;

- Тъй като с. Ангеларий е твърде малко за да се изпита централизирано пречиствателно решение, в този случай не може да се приложи икономически и финансов анализ.

Анализът разглежда очакваните разходи и ползи за всеки проект, като те ще бъдат реализирани за период от 30 години след първоначалната инвестиция между 2010 и 2039 г.

Трудно е да бъде изчислено финансовото и икономическо въздействие на тези инвестиционни проекти върху начина на живот на местното население, тъй като няма информация за предишното изпълнение ( за продължителен 30- годишен период) на подобни проекти за пречистване на отпадните води в българските селища. По тази причина, анализът се ограничава до определянето на инвестиционните и оперативни разходи за предложените пречиствателни системи, както и приходите, които изпълнителят може да генерира от услугите по отвеждането и пречистването на отпадъчните води, които извършва за местното население.

Икономическата обоснованост на проекта е измерена чрез стандартен - ВНВ (вътрешна норма на възвръщаемост) метод, при който вътрешната норма възвръщаемост е определена като дисконтовия процент, при който нетната настояща стойност (ННС) и  на паричните потоци е равна на нула. Проекти с високи ВНВ се предпочитат пред тези с по-ниски ВНВ въз основа на алтернативните цени. Въпреки това, публичните инфраструктурни проекти в сектора на пречистването на отпадъчни води често имат много ниски или отрицателни ННС, което усложнява или прави невъзможно изчисляването на ВНВ. В настоящия случай, ВНВ не може да се изчисли, тъй като паричните потоци генерирани от проекта са негативни. Въпреки това, общите парични потоци (Приложение 6)  са подходящи индикатори за това дали проектът е обоснован (или необоснован).

Допусканията относно инвестиционните и експлоатационни разходи, както и генерираните приходи от канализационния проект във всяко едно село са отразени в глава 2 и 3 от доклада. Някои основни допускания направени във всеки от анализите са посочени тук:

Изчислените приходи и разходи са представени като парични потоци, като не се включени непаричните разходи като амортизация.

Амортизационните норми за изградената канализационна и пречиствателна инфраструктура (ПСОВ)- съответно 2% и 2.5% годишно, се използват за да се определи остатъчната стойност след края на 30- годишния период, която се включва към паричните потоци за 2039 г.

Всички приходи и разходи, както и тарифите за каналните/ отпадни води и паричните стойности са представени в български лева (BGN).

Приходите и разходите не включват ДДС. Инвестиционните разходи са изчислени без да се взимат в предвид такси или парични трансфери. В тях не се включват и отчисления за печалба на подизпълнителите (20% печалба за подизпълнителите са отчислени в разработените количествено-стойностни сметки за проекта ).

Приходите и разходите са изчислени на база на количествено-стойностните сметки, разработени в рамките на проекта (виж по-долу). Дейностите по ремонт и поддръжка са отразени в оперативните разходи на проекта, изчислени за всяка година.

Приходите са генерирани само от фактурираните водни количества за отвеждане и пречистване, които се очаква да се плащат от местното население. В България, собствеността и експлоатацията на повечето инфраструктури за чисти и отпадни води е в процес на прехвърляне от държавни към общински структури. Предполага се, че общината ще събира приходи, като по този начин приходите ще останат в местната икономика.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) определя цените за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Регулаторът ДКЕВР определя тарифите, използвайки различни уравнения базирани върху ефективността на оператора и включвайки фактори като стари цени, инфлация, подобряване на ефективността (намаляване на разходите), необходима печалба, за да се покрият разходите, съотношението на битови и индустриални потребители и нивото на замърсяване с отпадъчните води. ДКЕВР спазва изискването за социалната поносимост на В и К услугите (водоснабдяване, третиране на канални и отпадни води) като се следи цената, наложена на всяко В и К дружество да не превишава 4% от средния приход на домакинство в съответния район. Настоящите цени на В и К услугите от всички оператори са публикувани в актуализирана база данни в сайта на ДКЕВР.

За целите на анализа се разглеждат 4 различни сценария с различни нива на цените за канализационни и пречиствателни услуги. Водоснабдяването е изключено от тази цена, тъй като не се очаква в рамките на идентифицираните проекти да се изграждат или подобряват водоснабдителните мрежи на селата. Двата елемента в цената на услугата (отвеждане и пречистване) са изчислени комбинирано. В сценарий 1 цените са сходни с актуалните цени на ДКЕВР към момента. Във Вариант 2 цените са такива, че месечните разходи за комбинирани пречиствателни услуги да не превишават 4% от средния доход на домакинство минус месечните разходи за водоснабдяване, по този начин се изчислява максималната цена за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, която населението може да поеме. Във Вариант 3 цените са определени така, че оперативните приходи да покриват оперативните разходи за всяка от прогнозираните години. Във Вариант 4 цените са определени така, че кумулативните парични потоци, генерирани от проекта да се равняват на 0. Допусканията и сценариите за всяко от селата са представени в Раздел 3.

Годишните приходи от пречиствателните услуги са изчислени въз основа на допускане, по отношение на растежа на населението до 2039 г. Според статистическите данни за населението по постоянен и настоящ адрес на (ГРАО), населението ще намалява през годините от 2004 до 2009. Прогнозата продължава за 30- годишния период до 2039 г., като се допуска промяна в негативната тенденция на вътрешната миграция от градове към села и постепенно стабилизиране на българското население.

Приходите са изчислени при коефициент на събираемост 90%, което означава, че само 90% от фактурираните сметки за вода ще бъдат събрани от общинския В и К оператор.

Заключенията от анализа (Раздел 5) имат за цел да обосноват приложимостта и полезността на предложените проекти за местното население въз основа само на икономически фактори. Други нематериални разходи и ползи могат да произтекат от проектите, но за тях е трудно да бъде направено достоверно икономическо прогнозиране и околичествяване. Те могат да включват вторични екологични и здравни рискове и ползи, местни предпочитания и ползи от прилагането на нови технологии. Решението да се предприеме или не даден проект може също така да бъде повлияно от политически или културни фактори. Въпреки това, икономическият анализ предоставя стабилна основа за сравнение на канализационни проекти в селата, на базата на финансово- икономическата обоснованост и алтернативната цена.

## Инвестиционни и експлоатационни разходи

Инвестиционните и експлоатационни разходи за всеки от проектите за пречистване в селата са изчислени на базата на извършеното предварително проучване и изготвените количествени сметки за всяко село. Те се базират на проучвания на пазара и сравнителни анализи за уточняване на формиращите цените елементи в условията на икономиката на България. Прогнозираните цени могат да служат като референтни стойности при възлагането на пречиствателни проекти в селските райони в бъдеще, особено по отношение на случаите в които конкретната пречиствателна технология не е била прилагана преди в контекста на пречистването на отпадъчни води в селските райони на България.

Всеки от разделите по-долу обобщава инвестиционните и експлоатационни разходи, свързани със съответната централизирана пречиствателна алтернатива за всяко от трите села. Приложение 1 и Приложение 2 към доклада представят по-подробна разбивка в табличен формат на инвестиционните и експлоатационни разходи за алтернативата на всяко село. Стойностите са представени в български лева (лв.) и от тях се изключва ДДС, както и отчисления за печалба на подизпълнителите.

### Канализационна мрежа и естествени лагуни в с. Божурово

За село Божурово препоръчаната пречиствателна алтернатива включва изграждането на стандартна комбинирана канализационна система и екстензивна пречиствателна система, която използва пречиствателния потенциал на естествените лагуни. Препоръчаната алтернатива за индивидуално пречистване включва септични резервоари за всяка къща, финансирани от частни лица. Втората алтернатива не е разгледана в анализа на ползите и разходите, поради това, че тя се състои от многобройни частни съоръжения и няма да генерира приходи и разходи, които могат да бъдат сравнявани на базата на анализ на паричните потоци.

За централизираната пречиствателна алтернатива – комбинирана канализационна мрежа и системата от естествени лагуни е изготвена количествено-стойностна сметка от проектантския екип, която идентифицира следния инвестиционен разход:

За канализационната система са необходими капиталови разходи от общо 1 239 397 лв., без ДДС и печалба за подизпълнителите, включващи следните разходни пера:

| Канализационна мрежа за с. Божурово | Разход (лв.) |
| --- | --- |
| Строително-монтажни работи (СМР) и възстановяване на улиците | 1 073 071 |
| 10% непредвидени разходи за СМР | 107 307 |
| 5% разходи за проектиране | 59 019 |
| Общо: | 12 339 397 |

За пречиствателната система с естествени лагуни са необходими капиталови разходи от общо 347 094 лв. без ДДС и печалба за подизпълнителите, включващи следните разходни пера:

| Пречиствателно съоръжение с естествени лагуни в с. Божурово | Разход (лв.) |
| --- | --- |
| Почистване на площадката | 60 000 |
| Изкоп | 9 000 |
| Трамбоване на почвата за дъното на езерата | 14 000 |
| Обратна засипка (оформяне на диги) | 12 500 |
| Уплътнена почва с ниска водопропускливост (по дъното) | 30 000 |
| Депониране на излишната изкопана пръст | 2 000 |
| Решетка 20 mm (ръчно почистване) | 500 |
| Тръба Вентури (за измерване на потока) | 16 000 |
| Байпасна система (тръби PVC 400) | 24 000 |
| спирателен кран | 9 300 |
| PVC тръба 300 мм до езеро 1 | 200 |
| PVC тръба 300 мм до езеро 2 | 200 |
| PVC тръба 300 мм до езеро 3 | 200 |
| Бетонно оформяне на входа и изхода | 900 |
| Преграда и камера за пяната на входа на 1 езеро | 100 |
| Преграда за зоната за събиране на утайките | 3 500 |
| Свързващ път | 2 400 |
| Дренаж около ПСОВ (канал, перфорирана тръба, чакъл) | 10 800 |
| Ограда | 35 000 |
| Лодка | 1 000 |
| Обслужваща сграда за оператора | 8 000 |
| Детайлно инженерно изследване | 25000 |
| Супервизия | 39 534 |
| Геотехническо изследване | 9 000 |
| Топографско изследване | 5 000 |
| Пуск и наладка на съоръжението | 5 000 |
| Общо: | 347 094 |

Поради характерните особености на пречиствателната система, се допуска, че всички инвестиционни разходи ще бъдат извършени по време на първата година на изпълнението на проекта (2010г.) и няма да бъдат извършвани допълнителни инвестиционни разходи, тъй като основните компоненти на системата няма да имат нужда от подмяна през прогнозирания 30-годишен период.

Проучването за централизирана пречиствателна технология в с. Божурово включва рутинни разходи по поддръжка и ремонт за канализацията и пречиствателната система, както и необходимите експлоатационни разходи за труд и консумативи. Те са изчислени и представени в таблицата по-долу:

| Разходи по експлоатацията на канализационната система в с. Божурово | Разходи (лв./година) |
| --- | --- |
| Поддържащ техник (непълен работен ден) | 1 600 |
| Поддръжка - Отпушване | 18 000 |
| Поддръжка – Почистване на шахти | 6 000 |
| Поддръжка – Дезинфекция на тръбопровода | 400 |
| Общо разходи | 30 800 |
| Общо годишни разходи за канализационна система | 30 800 |
| Разходи по експлоатацията на пречиствателната система с естествени лагуни в с. Божурово | Разходи (лв./година) |
| Поддържащ техник | 3 600 |
| Отстраняване на утайки | 2 200 |
| Поправка на дигите | 1 000 |
| Общо годишни разходи за пречиствателната система: | 6 800 |
| Общо годишни експлоатационни разходи: | 37 600 |

Като се вземе предвид, че разходите и приходите са прогнозирани на базата на реални цени (не се включват ефектите на инфлацията), общите годишни експлоатационни разходи за с. Божурово се равняват на 37 600 лв. и не се променят през периода 2010-2039 г. По-подробна разбивка на разходите е включена в Приложение 2.

### Канализационна мрежа и филтри с тръстикови насаждения за с. Пейчиново

За село Пейчиново препоръчаната пречиствателна алтернатива включва изграждането на разделна канализационна система и екстензивна пречиствателна система, която използва пречиствателния потенциал на филтрите с тръстикови насаждения. Препоръчаната алтернатива за индивидуално пречистване включва септични резервоари за всяка къща, финансирани от частни лица. Втората алтернатива не е разгледана в анализа на ползите и разходите, поради това, че тя се състои от многобройни частни съоръжения и няма да генерира приходи и разходи, които могат да бъдат сравнявани на базата на анализ на паричните потоци.

За централизираната пречиствателна алтернатива – комбинирана канализационна мрежа и филтри с тръстикови насаждения е изготвена количествено-стойностна сметка от проектантския екип, която идентифицира следния инвестиционен разход:

За канализационната система са необходими капиталови разходи от общо 2 998 047 лв. , включваща разходите за строително-монтажни работи (СМР), непредвидени строителни разходи, както и разходи по проектирането. Необходимите инвестиционни разходи се разпределят както следва:

| Канализационна мрежа за с. Пейчиново | Разход (лв.) |
| --- | --- |
| Строително-монтажни работи (СМР) и възстановяване на улиците. | 2 595 712 |
| 10% непредвидени разходи за СМР | 259 571 |
| 5% разходи за проектиране | 142 764 |
| Общо: | 2 998 047 |

За пречиствателната система с филтри с тръстикови насаждения са необходими капиталови разходи от общо 208 367 лв. включваща разходите за строително-монтажни работи (СМР), непредвидени строителни разходи, както и разходи по проектирането. Необходимите инвестиционни разходи се разделят както следва:

| Пречиствателна система с филтри с тръстикови насаждения в с. Пейчиново | Разход (лв.) |
| --- | --- |
| Почистване на площадката | 10 400 |
| Уплътнена обратна засипка, основи и откоси | 40 000 |
| Изолация (т.напр. Полиетиленова мембрана върху геотекстил) | 19 500 |
| Решетка 20 mm (ръчно почистване) | 1 000 |
| Тръба Вентури (за измерване на потока) | 8 000 |
| Шнекова помпа (1,5 л/с) | 10 000 |
| Резервоар (2 м3) | 600 |
| Автоматичен спирателен кран | 8 000 |
| Устройство за редуване на посоката на входния поток | 900 |
| Савак | 500 |
| Байпасна система (тръби PVC 300) | 4 400 |
| Тръби PVC Ø50 | 800 |
| Сортиран филтърен материал 2-8 мм | 1 800 |
| Сортиран филтърен материал 3-20 мм | 600 |
| Сортиран филтърен материал 20-60 мм | 1 200 |
| Растения (напр. Phragmites Australis) (4/m2) | 2 400 |
| Дренаж (перфорирани тръби PVC Ø110) | 500 |
| едър чакъл (60-100 мм) | 180 |
| сортиран филтърен материал (4-8 мм) | 4 800 |
| Растения (напр. Phragmites Australis) (4/m2) | 3 200 |
| Road to the site | 4 800 |
| Дренаж около ПСОВ (канал, перфорирана тръба, чакъл) | 4 500 |
| Ограда | 12 500 |
| Малка сграда за оператор | 8 000 |
| Детайлно инженерно изследване | 25 000 |
| Супервизия | 22 287 |
| Геотехническо изследване | 5 000 |
| Топографско изследване | 2 500 |
| пуск и наладка на съоръжението | 5 000 |
| Общо: | 208 367 |

По-детайлна разбивка на инвестиционните разходи е дадена в Приложение 1. Поради характерните особености на пречиствателната система, се допуска, че всички инвестиционни разходи ще бъдат извършени по време на първата година на изпълнението на проекта (2010г.) и няма да бъдат извършвани допълнителни инвестиционни разходи, тъй като основните компоненти на системата няма да имат нужда от подмяна през прогнозирания 30-годишен период.

Проучването за централизирана пречиствателна технология в с. Пейчиново включва рутинни разходи по поддръжка и ремонт за канализацията и пречиствателната система, както и необходимите експлоатационни разходи за електричество, труд и консумативи. Те са изчислени и представени в таблицата по-долу:

| Разходи по експлоатацията на канализационната система в с. Пейчиново | Разходи (лв. /година) |
| --- | --- |
| Поддържащ техник (непълен работен ден) | 1 600 |
| Поддръжка - Отпушване | 18 000 |
| Поддръжка – Почистване на шахти | 6 000 |
| Поддръжка – Дезинфекция на тръбопровода | 500 |
| Други експлоатационни разходи | 7 830 |
| Общо за канализационната система: | 33 930 |
| Разходи по експлоатацията на пречиствателната система с филтри с тръстикови насаждения в с. Пейчиново | Разходи (лв. /година) |
| Поддържащ техник | 3 600 |
| Отстраняване на утайки | 1 200 |
| Поправка на дигите | 1 000 |
| Електричество | 2 190 |
| Общо годишни разходи за пречиствателната система с филтри с тръстикови насаждения: | 7 990 |
| Общо годишни експлоатационни разходи: | 41 920 |

Така общите годишни експлоатационни разходи за с. Божурово се равняват на 41 920 лв. и не се променят през периода 2010-2039 г., тай като разходите и приходите са изчислени в реални цени и не включват ефекта на инфлацията. По-подробна разбивка на разходите е включена в Приложение 2.

### ПСОВ с биодискове в с. Струмяни

За село Струмяни препоръчаната пречиствателна алтернатива включва изграждането на екстензивна пречиствателна система, която използва пречиствателния потенциал на технология с биодискове. Препоръчаната алтернатива за индивидуално пречистване включва септични резервоари за всяка къща, финансирани от частни лица. Втората алтернатива не е разгледана в анализа на ползите и разходите, поради това, че тя се състои от многобройни частни съоръжения и няма да генерира приходи и разходи, които могат да бъдат сравнявани на базата на анализ на паричните потоци.

В Струмяни канализационната мрежа вече е завършена. В тази връзка няма да има допълнителни разходи за проектирането и изграждането на такава като част от инвестиционните разходи по проекта.

За алтернативата на пречистване с биодискове, е изготвена количествено-стойностна сметка от проектантския екип, която идентифицира следния инвестиционен разход:

Системата за пречистване с  биодискове включва необходими капиталови разходи на стойност 583 230 лв., без ДДС и печалба за подизпълнителите, включващи следните разходни пера:

| Система с биодискове за с. Струмяни | Разход (лв.) |
| --- | --- |
| Почистване на площадката | 8 800 |
| Изкопи | 2 100 |
| Уплътняване на почвата на дъното на езерото | 440 |
| Изолация (т.напр. Полиетиленова мембрана върху геотекстил) | 2 860 |
| Депониране на излишната изкопана пръст | 2 800 |
| Слой чакъл | 2 000 |
| Преливник | 200 |
| Решетка 20 mm (ръчно почистване) | 1 000 |
| Пясъкозадържател | 100 000 |
| Тръба Вентури (за измерване на потока) | 8 000 |
| Шнекова помпа (5,8 л/с) | 16 000 |
| Резервоар Имхоф 130 м3 | 85 000 |
| Тръба и система за отстраняване на утайката | 5 000 |
| Биодискове | 300 000 |
| Помпа за рециркулация (5,8 л.с) | 6 000 |
| Дренаж около ПСОВ (канал, перфорирана тръба, чакъл) | 2 880 |
| Ограда | 7 500 |
| Преносима потопяема помпа за изваждане на утайката | 650 |
| Пътна връзка | 24 000 |
| Малка сграда за оператора | 8 000 |
| Детайлно инженерно изследване | 50 000 |
| Супервизия | 96 233 |
| Геотехническо изследване | 5000 |
| Топографско изследване | 2500 |
| пуск и наладка на съоръжението | 10 000 |
| Общо: | 746 963 |

Поради характерните особености на пречиствателната система, се допуска, че всички инвестиционни разходи ще бъдат извършени по време на първата година на изпълнението на проекта (2010г.) и няма да бъдат извършвани допълнителни инвестиционни разходи, тъй като основните компоненти на системата няма да имат нужда от подмяна през прогнозирания 30-годишен период.

Проучването за централизирана пречиствателна технология в с. Струмяни включва рутинни разходи по поддръжка и ремонт за канализацията и пречиствателната система, както и необходимите експлоатационни разходи за електричество, труд и консумативи. Те са изчислени и представени в таблицата по-долу:

| Разходи по експлоатацията на ПСОВ с биодискове в с. Божурово | Разходи (лв./година) |
| --- | --- |
| Поддържащ техник | 8 400 |
| Отстраняване на утайки | 3 600 |
| Електричество | 6 205 |
| Общо годишни експлоатационни разходи: | 18 205 |

Като се вземе предвид, че разходите и приходите са прогнозирани на базата на реални цени (не се включват ефектите на инфлацията), общите годишни експлоатационни разходи за пречиствателната система в с. Струмяни се равняват на 18 205 лв. и не се променят през периода 2010-2039 г. По-подробна разбивка на разходите е включена в Приложение 2.

### Комунална канализация и септични резервоари за с. Бунцево

За село Пейчиново препоръчаната пречиствателна алтернатива включва изграждането на полу-колективна мрежа от комунални канализационни системи и големи септични резервоари, проектирани за всяка махала на селото. Препоръчаната алтернатива за индивидуално пречистване включва тоалетни Екосан с частно финансиране от заинтересованите домакинства (като се изгради една демонстративна обществена тоалетна Екосан от общината). Втората алтернатива не е разгледана в анализа на ползите и разходите, поради това, че тя се състои от многобройни частни съоръжения и няма да генерира приходи и разходи, които могат да бъдат сравнявани на базата на анализ на паричните потоци.

За централизираната пречиствателна алтернатива – полу-колективна мрежа от комунални канализационни системи и големи септични резервоари е изготвена количествено-стойностна сметка от проектантския екип, която разглежда само една махала – Кюлюмовци. Количествено-стойностната сметка показва, че минималната инвестиционна стойност за свързването на жителите на една махала с канализационна система се равнява на 222 лв. на жител (без да се включва ДДС или отчисления за печалба на подизпълнителите). На базата на тази стойност е изчислен и инвестиционния разход за изграждане на канализационни системи за цялото село , равняващ се на 133 502 лв. Необходимите инвестиционни разходи се разпределят както следва:

| Канализационна мрежа, проектирана за една махала в с. Бунцево | Разход (лв.) |
| --- | --- |
| Строително-монтажни работи (СМР) и възстановяване на улиците. | 116 089 |
| 10% непредвидени разходи за СМР | 11 609 |
| 5% разходи за проектиране | 5 804 |
| Общо: | 133 502 |

Същите изчисления са направени за да се пресметне инвестиционния разход за изграждането на големи септични резервоари, които да обслужват 30 жители или между половин и една махала. Необходимите инвестиционни разходи за изграждането на големите септични резервоари се равняват на 277 лв. на жител( без да се включва ДДС или отчисления за печалба на подизпълнителите). На базата на тази стойност за целите на анализа е изчислен и общия инвестиционен разход за изграждане на септичните резервоари за цялото село, равняващ се на 166 435 лв. Необходимите инвестиционни разходи се разпределят както следва:

| Големи септични резервоари за с. Бунцево (разходите са изчислени за септичния резервоар на проучваната махала) | Разход (лв.) |
| --- | --- |
| Изкоп | 144 |
| Т фитинг PVC 110 | 4 |
| Филтър (50 см квадратен кош, пълен с чакъл) | 40 |
| Механичен автоматичен сифон | 500 |
| Армировка 8 mm | 720 |
| Арматурна тел | 0 |
| Бетонови блокове (400x200x150) | 2 400 |
| Цимент | 175 |
| Фин пясък | 100 |
| Чакъл | 30 |
| Обратна засипка | 30 |
| Потопяема подвижна помпа за отстраняване на утайката | 1 300 |
| Изкоп | 1 200 |
| Разпределителна камера (10 изхода) | 300 |
| Тръба PVC Ø110 | 200 |
| Тръба PVC Ø110 (перфорирана) | 1 500 |
| Геотекстил | 1 750 |
| Чакъл (15-60) | 700 |
| Обратна засипка | 420 |
| Детайлно инженерно изследване | 10 000 |
| Супервизия | 3 500 |
| Геотехническо изследване | 3 000 |
| Топографско изследване | 2 500 |
| Общо (за септичния резервоари на проучваната махала) | 30 513 |
| Общо (за цялото село): | 166 435 |

Поради характерните особености на пречиствателната система, се допуска, че всички инвестиционни разходи ще бъдат извършени по време на първата година на изпълнението на проекта (2010г.) и няма да бъдат извършвани допълнителни инвестиционни разходи, тъй като основните компоненти на системата няма да имат нужда от подмяна през прогнозирания 30-годишен период.

Проучването за централизирана пречиствателна технология в с. Божурово включва рутинни разходи по поддръжка и ремонт за големите комунални септични резервоари, както и необходимите експлоатационни разходи за труд и електричество. Те са изчислени и представени в таблицата по-долу:

| Разходи по експлоатацията на големите септични резервоари в с. Бунцево (разходи за цялото село) | Разходи (лв./година) |
| --- | --- |
| Поддържащ техник | 3 600 |
| Отстраняване на утайки | 1 800 |
| Електричество | 26 280 |
| Общо годишни експлоатационни разходи: | 31 680 |

Като се вземе предвид, че разходите и приходите са прогнозирани на базата на реални цени (не се включват ефектите на инфлацията), общите годишни експлоатационни разходи за с. Бунцево се равняват на 31 680 лв. и не се променят през периода 2010-2039 г. По-подробна разбивка на разходите е включена в Приложение 2.

## Изчисляване на приходите

Изчисляването на приходните парични потоци, които ще бъдат генерирани от централизираните пречиствателни проекти в трите села е необходимо, за да се оцени дали тези приходи ще бъдат достатъчни, за да се покрият краткосрочните експлоатационни разходи на канализационните мрежи и пречиствателните съоръжения. Необходимо е също така да се оцени дали в дългосрочен план проекта ще генерира достатъчно приходи за да изплати инвестиционния разход в рамките на 30-годишния период.

Приходите от пречиствателни услуги са пропорционални на количествата вода продадена и фактурирана за населението. За да се изчислят количествата вода, които ще бъдат фактурирани за прогнозния период 2010-2039 г. е необходимо да се вземат в предвид настоящите нива на потребление и генериране на отпадъчни води за всяко село, както и очакваната тенденция за растеж на населението и тенденцията по отношение на потреблението на вода. Следният раздел представя променливите и допусканията направени за всяко село, за да се изчисли приходния поток от централизираните пречиствателни проекти.

Както е описано в раздела за общите допускания, анализът разглежда 4 сценария на приходните потоци. Най-консервативният сценарий – Сценарий 1, прогнозира, че настоящите нива на комбинираната цена за пречистване на отпадъчни води ще се запазят за 30-годишния период. Цените на услугите са на базата на настоящите цени, одобрени и публикувани от водния регулатор ДКЕВР, и представляват стандартната цена за отвеждане и пречистване на отпадъчна вода, която населението, обслужвано от съответното ВиК дружество заплаща. Важно е да се отбележи, че регионалните ВиК дружества са в процес на преструктуриране, като повечето от тях се очаква да преминат под разпореждане на общинските администрации. Също така ДКЕВР има правомощия да увеличи нивото на цената за да бъдат покрити необходимите инвестиции от проектите за пречистване в селските райони, които ще бъдат извършени от ВиК дружествата. Бъдещите цени вероятно ще бъдат по-високи, но е невъзможно да бъдат изчислени по методиката на ДКЕВР за целия прогнозен период (2010-2030 г.) понеже кумулативната стойност на инвестициите за всички проекти, които ще бъдът изпълнени от дадено ВиК дружество не е известна. Цените ще се променят също така и ако дружествата предприемат допълнителни мерки за да подобрят своята ефективност.

По-малко консервативен сценарий – Сценарий 2, разглежда максималната „социално поносима” цена за пречиствателни услуги, която населението може да понесе. Регулаторът в съответствие с нормативните изисквания постановява, че тази цена е 4% от средния месечен доход при минимално потребление на вода от 2.8 кубични метра. За целите на анализа е прието, че „социално поносимата” цена се равнява на 4%х304,25 лв. = 12.17 лв. / 2.8м3= 4.35 лв. за м3. Цената на пречиствателните услуги (комбинирана за отвеждане и пречистване) e изчислена за всеки от трите случая, като се вземе предвид настоящото съотношение на различните ВиК услуги формиращи комбинираната цена за съответното ВиК дружество. Допуснато е, че само 90% от ползваната вода се зауства в канализацията, въпреки, че различните села имат различно коефициент на заустване поради различните практики по отношение на напояването. Всичко това се взема предвид при изчисляването на приходните потоци, като съответно се коригира максималната „социално-поносима” цена.

Сценарий 3 определя нивото на цената на пречиствателните услуги така, че годишните приходи от проекта да се равняват на експлоатационните разходи, така че входящите парични потоци от дейността да балансират изходящите парични потоци. В няколко случая, този сценарий е само хипотетичен, тъй като необходимите цени надхвърлят социално поносимата граница и не биха били одобрени на пракитка. Това е сценарий, който илюстрира колко висока трябва да бъде цената за да бъде проекта финансово устойчив и изпълним от оператора, дори ако първоначалната инвестиция е предоставена чрез грант и не се взема впридвид. На практика проектите финансирани от ЕС подлежат на анализ на разходите и ползите, в който се отчита както краткосрочната финансова устойчивост и покриването на експлоатационните разходи, така и дългосрочната обосновка на проекта на базата на възвръщаемостта на инвестиционните разходи.

Сценарий 4 определя нивото на цената на пречиствателните услуги така, че кумулативните парични потоци от проекта да се равняват на 0. Това е хипотетичен сценарий, тъй като при всички разгледани случаи, цената на водата надхвърля „социално поносимата” граница, и няма да бъде одобрена на практика. Това е сценарий, който илюстрира нивото на цената на пречиствателната услуга, което би обосновало проекта икономически.

Следният раздел представя прогнозите, използвани в икономическия анализ за всяка една от променливите както следва:

- Ръст на населението;

- Потребление на вода от глава на населението и промяна в генерираните количества отпадъчни води;

- Ценови нива – при Сценарии 1,2,3 и 4

Приходните потоци за прогнозирания 30-годишен период са изчислени за всяко село и представени в табличен вид. Експлоатационните разходи и изчислената вътрешна норма на възвръщаемост (ВНВ) са представени в табличен вид в Приложение 4. Оперативните приходи също включват и остатъчната стойност на инвестицията, която е представена като входящ паричен поток за последната 2039 г. Тези остатъчни стойности имат сравнително голямо въздействие върху кумулативните парични потоци за всеки от пречиствателните проекти (Виж Раздел 4).

### Канализационна мрежа и естествени лагуни в с. Божурово

Предварителното проучване за селото се базира на статистически данни и информация, събрана по време на извършените посещения. Следната информация за демографските процеси и потреблението на вода е ползвана за целите на анализа:

- Население – 480 е.ж. (през 2020 г.)

- Специфично потребление на вода – 125 л/човек/ден

- Коефициент на заустване – 70%

- Генериране на отпадъчни води – 87,5 л/човек/ден

Проведената анкета и наличните статистически данни сочат, че след предходни спадове населението на с. Божурово се стабилизира около 480 жители, като се очаква, че това ниво ще се запази до края на прогнозирания 30-годишен период.

Потреблението на вода на глава от населението, което в момента възлиза на 125 л/ч/ден ще се запази на това равнище, тъй като стандарта на живот на населението постепенно ще се подобрява до 2020 г. и ще се ползва повече вода в домакинствата, но ще се използват и повече спестяващи вода технологии и практики. Междувременно използването на питейна вода за поливане ще намалее поради нормативните ограничения и информационните кампании, както и поради намаленото производство и въвеждането на спестяващи вода технологии. Комбинираните ефекти ще доведат до постепенно увеличаване на генерираните потоци от отпадъчни води, които ще се стабилизират в средата на 30-годишния период – около 2023-2024 г. около ниво 112 л/човек/ден при коефициент на заустване 90%, което е близко до средната стойност, отчитана в по-богати урбанизирани райони на България.

По отношение на цената на пречистването – Сценарий 1 прогнозира ценови нива идентични, с тези които са одобрени от ДКЕВР и се прилагат от ВиК дружествата в настоящия момент. Към 01.08.2009 г. последните одобрени цени за най-близкото ВиК дружество – ВиК Меден Кладенец ООД в община Кубрат са, както следва:

Цена за отвеждане на отпадъчни води– 0,15 лв. /м3.

Цена за пречистване на отпадъчни води – 0,17 лв. /м3 за битови потребители.

Така комбинираната цена за пречиствателни услуги в Сценарий 1 се равнява на 0,32 лв. /м3. Таблицата по-долу показва прогнозираните парични потоци от пречиствателните услуги за първата и последната година на периода като се прогнозира 90% събираемост на вземанията:

| Годишни приходи от пречиствателни услуги за с. Божурово при цена от 0,34 лв. /м 3 (Сценарий1) за 2010 и 2039 г. (началната и крайната година на прогнозния период) |
| --- |
| Година | Генерирани приходи (лв.) | Година | Генерирани приходи (лв.) |
| 2010 | 4.415 | 2039 | 5.651 |

При Сценарий 2 хипотетичната цена на пречиствателните услуги е равна на социално поносимата цена. Както е описано по-горе, комбинираната цена за ВиК услуги не трябва да надвишава 4,35 лв на м3. След изваждането на настоящата цена за водоснабдяване на ВиК Меден Кладенец - 1.66 лв на м3, и разделяйки резултата на 0.85 – средния коефициент на заустване в периода се получава цена от 3.16 лв на м3, която може да бъде разпределена между услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Таблицата по-долу показва прогнозираните парични потоци от пречиствателните услуги за първата и последната година на периода като се прогнозира 90% събираемост на вземанията:

| Годишни приходи от пречиствателни услуги за с. Божурово при цена от 3,16 лв. /м3 (Сценарий 2) за 2010 и 2039 г. (началната и крайната година на прогнозния период) |
| --- |
| Година | Генерирани приходи (лв.) | Година | Генерирани приходи (лв.) |
| 2010 | 43 599 | 2039 | 55 806 |

При Сценарий 3 хипотетичната цена на пречиствателните услуги е такава, че приходите от пречиствателните услуги покриват експлоатационните разходи така че входящите парични потоци от дейността се равняват на изходящите парични потоци от дейността. Понеже основното съображение при този сценарий е финансовата устойчивост и позитивни парични потоци през целия период, най-ниските годишни приходни потоци (реализирани през 2010 г.) потоци трябва да се равняват на или да надхвърлят експлоатационните разходи, равни на 37.600 лв. При така направените допускания изчислената хипотетична цена за с. Божурово се равнява на 2,73 BGN лв. на м3 за комбинирани пречиствателни услуги, малко по-ниска от социално поносимата граница. Таблицата по-долу показва прогнозираните парични потоци от пречиствателните услуги за първата и последната година на периода като се прогнозира 90% събираемост на вземанията:

| Годишни приходи от пречиствателни услуги за с. Божурово при цена от 2,73 лв. /м3 (Сценарий 3) за 2010 и 2039 г. (началната и крайната година на прогнозния период) |
| --- |
| Година | Генерирани приходи (лв.) | Година | Генерирани приходи (лв.) |
| 2010 | 37 600 | 2039 | 48 127 |

При Сценарий 4 хипотетичната цена на пречиствателните услуги е такава, че приходите от пречиствателните услуги, както и остатъчната стойност в края на периода покриват както експлоатационните разходи, така и инвестиционните разходи, следователно кумулативните парични потоци за целия период се равняват на 0. За с. Божурово, изчисленията показват, че такава хипотетична цена се равнява на 4,25 лв. на м3 за комбинирани пречиствателни услуги, което е много по-високо от социално поносимата цена. Вероятно е при такава висока цена никога да не бъдат възстановени разходите поради понижена събираемост на приходите (по-ниска от заложените в модела 90%) тъй като местното население няма да може или да иска да плаща сметките за пречистване.

| Годишни приходи от пречиствателни услуги за с. Бунцево при цена от 4,25 лв. /м3 (Сценарий 4) за 2010 и 2039 г. (началната и крайната година на прогнозния период) |
| --- |
| Година | Генерирани приходи (лв.) | Година | Генерирани приходи (лв.) |
| 2010 | 58 684 | 2039 | 75 115 |

Подробни таблици за годишните приходи реализирани при четирите сценария са приложени в Приложение 4. От горните изчисления е видно, че генерираните приходи в рамките на “социално поносимата” цена могат да покрият само експлоатационните разходи, но не и инвестиционните разходи за изграждането на централизирания пречиствателен проект в с. Божурово.

### Канализационна мрежа и филтри с тръстикови насаждения в с. Пейчиново

Предварителното проучване за селото се базира на статистически данни и информация, събрана по време на извършените посещения. Следната информация за демографските процеси и потреблението на вода е ползвана за целите на анализа:

- Население – 400 е.ж. (през 2020 г.)

- Специфично потребление на вода – 120 л/човек/ден

- Коефициент на заустване – 70%

- Генериране на отпадъчни води – 80 л/човек/ден

Проведената анкета и наличните статистически данни сочат, че след предходни спадове населението на с. Пейчиново се стабилизира около 400 жители, като се очаква, че това ниво ще се запази до края на прогнозирания 30-годишен период.

Потреблението на вода на глава от населението, което в момента възлиза на 120 л/ч/ден ще се запази на това равнище, тъй като стандарта на живот на населението постепенно ще се подобрява до 2020 г. и ще се ползва повече вода в домакинствата, но ще се използват и повече спестяващи вода технологии и практики. . Междувременно използването на питейна вода за поливане ще намалее поради нормативните ограничения и информационните кампании, както и поради намаленото производство и въвеждането на спестяващи вода технологии. Комбинираните ефекти ще доведат до постепенно увеличаване на генерираните потоци от отпадъчни води, които ще се стабилизират в средата на 30-годишния период – около 2023-2024 г. около ниво 108 л/човек/ден при коефициент на заустване 90%, което е близко до средната стойност, отчитана в по-богати урбанизирани райони на България.

По отношение на цената на пречистването – Сценарий 1 прогнозира ценови нива идентични, с тези които са одобрени от ДКЕВР и се прилагат от ВиК дружествата в настоящия момент. Към 01.08.2009 г. последните одобрени цени за най-близкото ВиК дружество – ВиК Русе ЕООД, са както следва:

Цена за отвеждане на отпадъчни води– 0,13 лв. /м3.

Цена за пречистване на отпадъчни води – понастоящем ВиК Русе няма одобрена тарифа, тъй като не извършва тази услуга, но след като услугата се предостави, може да се очаква, че цената за пречистване ще бъде приблизително равна на цената за отвеждане на отпадъчните води (както е видно за повечето останали регионални ВиК оператори в Северен Централен район за планиране) – 0,13 лв. /м3

Така комбинираната цена за пречиствателни услуги в Сценарий 1 се равнява на 0,26 лв. /м3. Таблицата по-долу показва прогнозираните парични потоци от пречиствателните услуги за първата и последната година на периода като се прогнозира 90% събираемост на вземанията:

| Годишни приходи от пречиствателни услуги за с. Пейчиново при цена от 0,26 лв. /м 3 (Сценарий1) за 2010 и 2039 г. (началната и крайната година на прогнозния период) |
| --- |
| Година | Генерирани приходи (лв.) | Година | Генерирани приходи (лв.) |
| 2010 | 2 733 | 2039 | 3 690 |

При Сценарий 2 хипотетичната цена на пречиствателните услуги е равна на социално поносимата цена. Както е описано по-горе, комбинираната цена за ВиК услуги не трябва да надвишава 4,35 лв. на м3. След изваждането на настоящата цена за водоснабдяване на ВиК Русе - 1.22 лв. на м3, и разделяйки резултата на 0.85 – средния коефициент на заустване в периода се получава цена от 3.68 лв. на м3, която може да бъде разпределена между услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Таблицата по-долу показва прогнозираните парични потоци от пречиствателните услуги за първата и последната година на периода като се прогнозира 90% събираемост на вземанията:

| Годишни приходи от пречиствателни услуги за с. Божурово при цена от 3,68 лв. /м3 (Сценарий 2) за 2010 и 2039 г. (началната и крайната година на прогнозния период) |
| --- |
| Година | Генерирани приходи (лв.) | Година | Генерирани приходи (лв.) |
| 2010 | 38 684 | 2039 | 52 224 |

При Сценарий 3 хипотетичната цена на пречиствателните услуги е такава, че приходите от пречиствателните услуги покриват експлоатационните разходи така че входящите парични потоци от дейността се равняват на изходящите парични потоци от дейността. Понеже основното съображение при този сценарий е финансовата устойчивост и позитивни парични потоци през целия период, най-ниските годишни приходни потоци (реализирани през 2010 г.) потоци трябва да се равняват на или да надхвърлят експлоатационните разходи, равни на 41 920 лв. При така направените допускания изчислената хипотетична цена за с. Пейчиново се равнява на 3,99 BGN лв. на м3 за комбинирани пречиствателни услуги, малко по-висока от социално поносимата граница. Таблицата по-долу показва прогнозираните парични потоци от пречиствателните услуги за първата и последната година на периода като се прогнозира 90% събираемост на вземанията:

| Годишни приходи от пречиствателни услуги за с. Пейчиново при цена от 3,99 лв. /м3 (Сценарий 3) за 2010 и 2039 г. (началната и крайната година на прогнозния период) |
| --- |
| Година | Генерирани приходи (лв.) | Година | Генерирани приходи (лв.) |
| 2010 | 41 920 | 2039 | 56 592 |

При Сценарий 4 хипотетичната цена на пречиствателните услуги е такава, че приходите от пречиствателните услуги, както и остатъчната стойност в края на периода покриват както експлоатационните разходи, така и инвестиционните разходи, следователно кумулативните парични потоци за целия период се равняват на 0. . За с. Пейчиново, изчисленията показват, че такава хипотетична цена се равнява на, 8,07 лв. на м3 за комбинирани пречиствателни услуги, което е много по-високо от социално поносимата цена. Вероятно е при такава висока цена никога да не бъдат възстановени разходите поради понижена събираемост на приходите (по-ниска от заложените в модела 90%) тъй като местното население няма да може или да иска да плаща сметките за пречистване.

| Годишни приходи от пречиствателни услуги за с. Бунцево при цена от 8,07 лв. /м3 (Сценарий 4) за 2010 и 2039 г. (началната и крайната година на прогнозния период) |
| --- |
| Година | Генерирани приходи (лв.) | Година | Генерирани приходи (лв.) |
| 2010 | 84 796 | 2039 | 114 475 |

Подробни таблици за годишните приходи реализирани при четирите сценария са приложени в Приложение 4. От горните изчисления е видно, че генерираните приходи в рамките на “социално поносимата” цена не могат да покрият нито експлоатационните разходи, нито и инвестиционните разходи за изграждането на централизирания пречиствателен проект в с. Пейчиново.

### ПСОВ с биодискове в с. Струмяни

Предварителното проучване за селото се базира на статистически данни и информация, събрана по време на извършените посещения. Следната информация за демографските процеси и потреблението на вода е ползвана за целите на анализа:

- Население – 1.200 е.ж. (през 2020 г.)

- Специфично потребление на вода – 120 л/човек/ден

- Коефициент на заустване – 80%

- Генериране на отпадъчни води – 144 л/човек/ден

Проведената анкета и наличните статистически данни сочат, че след предходни спадове населението на с. Струмяни се стабилизира около 1 200 жители, като се очаква, че това ниво ще се запази до края на прогнозирания 30-годишен период.

Потреблението на вода на глава от населението, което в момента възлиза на 120 л/ч/ден ще се запази на това равнище, тъй като стандарта на живот на населението постепенно ще се подобрява до 2020 г. и ще се ползва повече вода в домакинствата, но ще се използват и повече спестяващи вода технологии и практики. . Междувременно използването на питейна вода за поливане ще намалее поради нормативните ограничения и информационните кампании, както и поради намаленото производство и въвеждането на спестяващи вода технологии. Комбинираните ефекти ще доведат до постепенно увеличаване на генерираните потоци от отпадъчни води, които ще се стабилизират в средата на 30-годишния период – около 2023-2024 г. около ниво 108 л/човек/ден при коефициент на заустване  90%, което е близко до средната стойност, отчитана в по-богати урбанизирани райони на България.

По отношение на цената на пречистването – Сценарий 1 прогнозира ценови нива идентични, с тези които са одобрени от ДКЕВР и се прилагат от ВиК дружествата в настоящия момент. Към 01.08.2009 г. последните одобрени цени за най-близкото ВиК дружество – ВиК Микрево ООД са, както следва:

Цена за отвеждане на отпадъчни води– Понастоящем ВиК Микрево не събира такса за отвеждане на отпадъчни води от новопостроената канализация на с. Струмяни. Очаква се, че в близко бъдеще ще бъде въведено такса в размер одобрен от ДКЕВР. За целите на анализа е прието, че цената отговаря на нивата на цената в съседните ВиК дружества  - около 0,09 лв. /м3. Все пак трябва да се отчете, че тази цена покрива разходите за вече изградената инфраструктура, и не може да бъде включена към приходите към Сценарий 1.

Цена за пречистване на отпадъчни води – ВиК Микрево понастоящем няма одобрена тарифа, тъй като не извършва тази услуга, но след като услугата се предостави, може да се очаква, че цената за пречистване ще бъде приблизително равна на цената за отвеждане на съседните регионални ВиК дружества – 0,22 лв. /м3

Така комбинираната цена за пречиствателни услуги в Сценарий 1 се равнява на 0,30 лв. /м3. Таблицата по-долу показва прогнозираните парични потоци от пречиствателните услуги за първата и последната година на периода като се прогнозира 90% събираемост на вземанията:

| Годишни приходи от пречиствателни услуги за с. Пейчиново при цена от 0,30 лв. /м 3 (Сценарий1) за 2010 и 2039 г. (началната и крайната година на прогнозния период) |
| --- |
| Година | Генерирани приходи (лв.) | Година | Генерирани приходи (лв.) |
| 2010 | 10 407 | 2039 | 11 708 |

При Сценарий 2 хипотетичната цена на пречиствателните услуги е равна на социално поносимата цена. Както е описано по-горе, комбинираната цена за ВиК услуги не трябва да надвишава 4,35 лв. на м3. След изваждането на настоящата цена за водоснабдяване на ВиК Русе – 0.50 лв. на м3, и разделяйки резултата на 0.85 – средния коефициент на заустване в периода се получава цена от 3,18 BGN лв. на м3. Това е цената за услугата пречистване на отпадъчни води. Таблицата по-долу показва прогнозираните парични потоци от пречиствателните услуги за първата и последната година на периода като се прогнозира 90% събираемост на вземанията:

| Годишни приходи от пречиствателни услуги за с. Струмяни при цена от 3,18 лв. /м3 (Сценарий 2) за 2010 и 2039 г. (началната и крайната година на прогнозния период) |
| --- |
| Година | Генерирани приходи (лв.) | Година | Генерирани приходи (лв.) |
| 2010 | 150 427 | 2039 | 169 230 |

При Сценарий 3 хипотетичната цена на пречиствателните услуги е такава, че приходите от пречиствателните услуги покриват експлоатационните разходи така че входящите парични потоци от дейността се равняват на изходящите парични потоци от дейността. Понеже основното съображение при този сценарий е финансовата устойчивост и позитивни парични потоци през целия период, най-ниските годишни приходни потоци (реализирани през 2010 г.) потоци трябва да се равняват на или да надхвърлят експлоатационните разходи, равни на 18 205 лв. При така направените допускания изчислената хипотетична цена за с. Струмяни се равнява на 0,38 лв. на м3 за комбинирани пречиствателни услуги, малко по-висока от настоящите цени, одобрени от ДКЕВР. Таблицата по-долу показва прогнозираните парични потоци от пречиствателните услуги за първата и последната година на периода като се прогнозира 90% събираемост на вземанията:

| Годишни приходи от пречиствателни услуги за с. Пейчиново при цена от 0,38 лв. /м3 (Сценарий 3) за 2010 и 2039 г. (началната и крайната година на прогнозния период) |
| --- |
| Година | Генерирани приходи (лв.) | Година | Генерирани приходи (лв.) |
| 2010 | 18 205 | 2039 | 20 481 |

При Сценарий 4 хипотетичната цена на пречиствателните услуги е такава, че приходите от пречиствателните услуги, както и остатъчната стойност в края на периода покриват както експлоатационните разходи, така и инвестиционните разходи, следователно кумулативните парични потоци за целия период се равняват на 0. За с. Струмяни, изчисленията показват, че такава хипотетична цена се равнява на 0,71 BGN лв. на м3 за пречистване на отпадъчни води. . Когато се добави цената за водоснабдяване и отвеждане на отпадъчните води, общата цена на ВиК услугите се равнява на 1,30 лв. на м3, което определено е в рамките на социалната поносимост Таблицата по-долу показва прогнозираните парични потоци от услугата пречистване за първата и последната година на периода като се прогнозира 90% събираемост на вземанията:

| Годишни приходи от пречиствателни услуги за с. Божурово при цена от 0,71 лв. /м3 (Сценарий 3) за 2010 и 2039 г. (началната и крайната година на прогнозния период) |
| --- |
| Година | Генерирани приходи (лв.) | Година | Генерирани приходи (лв.) |
| 2010 | 33 621 | 2039 | 37 824 |

Подробни таблици за годишните приходи реализирани при четирите сценария са приложени в Приложение 4. От горните изчисления е видно, че генерираните приходи в рамките на “социално поносимата” цена могат да покрият както експлоатационните разходи, така и инвестиционните разходи за изграждането на ПСОВ с биодискове в с. Струмяни. Това основно се дължи на факта, че в селото вече е изградена канализационна система, инвестиционните разходи за която не се разглеждат в настоящия анализ.

### Комунална канализация и система от септични резервоари в с. Бунцево

Предварителното проучване за селото се базира на статистически данни и информация, събрана по време на извършените посещения. Следната информация за демографските процеси и потреблението на вода е ползвана за целите на анализа:

- Население – 600 е.ж. (през 2020 г.)

- Специфично потребление на вода – 125 л/човек/ден

- Коефициент на заустване – 90%

- Генериране на отпадъчни води – 112 л/човек/ден

Проведената анкета и наличните статистически данни сочат, че населението на с. Бунцево е в период на сравнително бързо увеличаване – допуска се, че населението, което в момента е около 400 души ще достигне 600 души през 2020 г. и ще остане стабилно на това ниво до края на прогнозирания 30-годишен период.

Потреблението на вода на глава от населението, което в момента възлиза на 125 л/ч/ден ще се запази на това равнище, като генерираните отпадъчни води на човек от населението ще се равняват на 112 л/човек/ден при коефициент на заустване 90%. Това е близко до средната стойност, отчитана в по-богати урбанизирани райони на България.

По отношение на цената на пречистването – Сценарий 1 прогнозира ценови нива идентични, с тези които са одобрени от ДКЕВР и се прилагат от ВиК дружествата в настоящия момент. Към 01.08.2009 г. последните одобрени цени за най-близкото ВиК дружество – ВиК Благоевград ЕООД (водоснабдителна мрежа Разлог) са, както следва:

Цена за отвеждане на отпадъчни води– 0,11 лв. /м3.

Цена за пречистване на отпадъчни води – 0,22 лв. /м3 за битови потребители.

Така комбинираната цена за пречиствателни услуги в Сценарий 1 се равнява на 0,33 лв. /м3. Таблицата по-долу показва прогнозираните парични потоци от пречиствателните услуги за първата и последната година на периода като се прогнозира 90% събираемост на вземанията:

| Годишни приходи от пречиствателни услуги за с. Бунцево при цена от 0,33 лв. /м3 (Сценарий1) за 2010 и 2039 г. (началната и крайната година на прогнозния период) |
| --- |
| Година | Генерирани приходи (лв.) | Година | Генерирани приходи (лв.) |
| 2010 | 4.857 | 2039 | 7.285 |

При Сценарий 2 хипотетичната цена на пречиствателните услуги е равна на социално поносимата цена. Както е описано по-горе, комбинираната цена за ВиК услуги не трябва да надвишава 4,35 лв на м3. След изваждането на настоящата цена за водоснабдяване от 0,62 лв., се получава цена от 4,14 лв. на м3.Това е цената на пречиствателните услуги. Таблицата по-долу показва прогнозираните парични потоци от пречиствателните услуги за първата и последната година на периода като се прогнозира 90% събираемост на вземанията:

| Годишни приходи от пречиствателни услуги за с. Бунцево при цена от 4,14 лв. /м3 (Сценарий 2) за 2010 и 2039 г. (началната и крайната година на прогнозния период) |
| --- |
| Година | Генерирани приходи (лв.) | Година | Генерирани приходи (лв.) |
| 2010 | 60 928 | 2039 | 91 391 |

При Сценарий 3 хипотетичната цена на пречиствателните услуги е такава, че приходите от пречиствателните услуги покриват експлоатационните разходи така че входящите парични потоци от дейността се равняват на изходящите парични потоци от дейността. Понеже основното съображение при този сценарий е финансовата устойчивост и позитивни парични потоци през целия период, приходните потоци трябва да се равняват на или да надхвърлят 31 680 лв. При така направените допускания изчислената хипотетична цена за с. Бунцево се равнява на 2,15 лв. на м3 за комбинирани пречиствателни услуги, която след добавянето на настоящата цена за водоснабдяване от 0,62 лв. попада в рамките на социалната поносимост, но все пак е около 650% по-висока от настоящите цени на ДКЕВР. Таблицата по-долу показва прогнозираните парични потоци от пречиствателните услуги за първата и последната година на периода като се прогнозира 90% събираемост на вземанията:

| Годишни приходи от пречиствателни услуги за с. Бунцево при цена от 2,15 лв. /м3 (Сценарий 3) за 2010 и 2039 г. (началната и крайната година на прогнозния период) |
| --- |
| Година | Генерирани приходи (лв.) | Година | Генерирани приходи (лв.) |
| 2010 | 27 325 | 2039 | 47 520 |

При Сценарий 4 хипотетичната цена на пречиствателните услуги е такава, че приходите от пречиствателните услуги, както и остатъчната стойност в края на периода покриват както експлоатационните разходи, така и инвестиционните разходи, следователно кумулативните парични потоци за целия период се равняват на 0. За с. Бунцево, изчисленията показват, че такава хипотетична цена се равнява на 1,86 лв. на м3 за пречиствателни услуги. Когато се добави цената за водоснабдяване, общата цена от на 2,48 лв. на м3, е в рамките на социалната поносимост, но все пак е около 750% по-висока от настоящите одобрени цени на ДКЕВР. Таблицата по-долу показва прогнозираните парични потоци от пречиствателните услуги за първата и последната година на периода като се прогнозира 90% събираемост на вземанията:

| Годишни приходи от пречиствателни услуги за с. Бунцево при цена от 1,86 лв./м3 (Сценарий 4) за 2010 и 2039 г. (началната и крайната година на прогнозния период) |
| --- |
| Година | Генерирани приходи (лв.) | Година | Генерирани приходи (лв.) |
| 2010 | 27 325 | 2039 | 40 988 |

Подробни таблици за годишните приходи реализирани при четирите сценария са приложени в Приложение 4. От горните изчисления е видно, че генерираните приходи в рамките на “социално поносимата” цена могат да покрият както експлоатационните разходи, така и инвестиционните разходи за изграждането на комунални канализационни системи и големи септични резервоари в Бунцево. Все пак, трябва да се отбележи, че това ще бъде за сметка на значително увеличение на цените за населението, което в момента не плаща никакви такси за отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

## Изчисление на ВНВ и паричните потоци за различните сценарии

Изчисляването на потоците от генерирани приходи на годишна база и сравнението с годишните разходи чрез метода на паричните потоци е подходящ начин да се оцени финансовата стабилност на даден проект, което е предпоставка за изпълнението му, дори ако първоначалната инвестиция се финансира чрез грант. Стойността на кумулативните парични потоци в края на 30-годишния период, дава индикация дали приходите, генерирани от проекта са достатъчни за да се покрие първоначалната стойност на инвестицията. Изчисляването на вътрешната норма на възвръщаемост (ВНВ) дава допълнителна представа затова дали даден проект е оправдан от гледна точка на алтернативната цена и времевата стойност на парите. Това е изключително важно когато се решава дали даден проект да бъде финансиран, и при какви условия да бъде отпуснато финансиране – могат да се заемат средства под стойността на ВНВ.

Получените парични потоци от приходите за пречиствателни услуги за селата при четирите сценария се различават. За съжаление формулата за ВНВ не винаги може да бъде изчислена, когато основната предпоставка затова – оперативните приходи да надхвърлят експлоатационните разходи, не е изпълнена. Такъв често е случаят при Сценарии 1 и 2. При Сценарий 4 ВНВ се равнява на 0% по определение. ВНВ не може да бъде изчислена правилно понеже проектите не генерират положителна възвръщаемост (виж заключенията в раздел 5). Таблиците по-долу представят стойностите на ВНВ, паричните потоци и кумулативните парични потоци за пречиствателния проект на всяко село и за четирите различни сценария.

### Канализационна мрежа и естествени лагуни в с. Божурово

За централизирания пречиствателен проект в с. Божурово, стойността на ВНВ за Сценарии 1 до 3 не може да бъде изчислена, тъй като кумулативните парични потоци са твърде негативни и не позволяват правилно приложение на ВНВ методологията. ВНВ за Сценарий 4 е 0% по определение. Годишните промени в кумулативните парични потоци за различните сценарии са показани в таблицата по-долу:

| Година | Сценарий 1 Паричен поток | Сценарий 2 Паричен поток | Сценарий 3 Паричен поток | Сценарий 4 Паричен поток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | -1 619 676 | -1 580 493 | -1 586 492 | -1 565 407 |
| 2011 | -33 097 | 6 870 | 752 | 22 258 |
| 2012 | -33 008 | 7 742 | 1 504 | 23 431 |
| 2013 | -32 920 | 8 614 | 2 256 | 24 605 |
| 2014 | -32 832 | 9 486 | 3 008 | 25 779 |
| 2015 | -32 743 | 10 358 | 3 760 | 26 952 |
| 2016 | -32 655 | 11 230 | 4 512 | 28 126 |
| 2017 | -32 567 | 12 102 | 5 264 | 29 300 |
| 2018 | -32 479 | 12 974 | 6 016 | 30 473 |
| 2019 | -32 390 | 13 846 | 6 768 | 31 647 |
| 2020 | -32 302 | 14 718 | 7 520 | 32 821 |
| 2021 | -32 214 | 15 590 | 8 271 | 33 994 |
| 2022 | -32 125 | 16 462 | 9 023 | 35 168 |
| 2023 | -32 037 | 17 334 | 9 775 | 36 342 |
| 2024 | -31 949 | 18 206 | 10 527 | 37 515 |
| 2025 | -31 949 | 18 206 | 10 527 | 37 515 |
| 2026 | -31 949 | 18 206 | 10 527 | 37 515 |
| 2027 | -31 949 | 18 206 | 10 527 | 37 515 |
| 2028 | -31 949 | 18 206 | 10 527 | 37 515 |
| 2029 | -31 949 | 18 206 | 10 527 | 37 515 |
| 2030 | -31 949 | 18 206 | 10 527 | 37 515 |
| 2031 | -31 949 | 18 206 | 10 527 | 37 515 |
| 2032 | -31 949 | 18 206 | 10 527 | 37 515 |
| 2033 | -31 949 | 18 206 | 10 527 | 37 515 |
| 2034 | -31 949 | 18 206 | 10 527 | 37 515 |
| 2035 | -31 949 | 18 206 | 10 527 | 37 515 |
| 2036 | -36 269 | 13 886 | 6 207 | 37 515 |
| 2037 | -36 269 | 13 886 | 6 207 | 37 515 |
| 2038 | -36 269 | 13 886 | 6 207 | 37 515 |
| 2039 | 547 999 | 598 154 | 590 475 | 621 783 |
| Кумулативни парични потоци | -1 987 237 | -564 877 | -782 638 | 0 |

### Канализационна мрежа и филтри с тръстикови насаждения в с. Пейчиново

За централизирания пречиствателен проект в с. Пейчиново, стойността на ВНВ за Сценарии 1 до 3 не може да бъде изчислена, тъй като кумулативните парични потоци са твърде негативни и не позволяват правилно приложение на ВНВ методологията. ВНВ за Сценарий 4 е 0% по определение. Годишните промени в кумулативните парични потоци за различните сценарии са показани в таблицата по-долу:

| Година | Сценарий1 Паричен поток | Сценарий 2 Паричен поток | Сценарий 3 Паричен поток | Сценарий 4 Паричен поток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | -3 245 601 | -3 209 650 | -3 206 414 | -3 163 538 |
| 2011 | -39 119 | -2 269 | 1 048 | 44 996 |
| 2012 | -39 050 | -1 302 | 2 096 | 47 116 |
| 2013 | -38 982 | -335 | 3 144 | 49 236 |
| 2014 | -38 914 | 633 | 4 192 | 51 356 |
| 2015 | -38 845 | 1 600 | 5 240 | 53 476 |
| 2016 | -38 777 | 2 567 | 6 288 | 55 596 |
| 2017 | -38 709 | 3 534 | 7 336 | 57 716 |
| 2018 | -38 640 | 4 501 | 8 384 | 59 836 |
| 2019 | -38 572 | 5 468 | 9 432 | 61 956 |
| 2020 | -38 504 | 6 435 | 10 480 | 64 075 |
| 2021 | -38 435 | 7 402 | 11 528 | 66 195 |
| 2022 | -38 367 | 8 369 | 12 576 | 68 315 |
| 2023 | -38 299 | 9 337 | 13 624 | 70 435 |
| 2024 | -38 230 | 10 304 | 14 672 | 72 555 |
| 2025 | -38 230 | 10 304 | 14 672 | 72 555 |
| 2026 | -38 230 | 10 304 | 14 672 | 72 555 |
| 2027 | -38 230 | 10 304 | 14 672 | 72 555 |
| 2028 | -38 230 | 10 304 | 14 672 | 72 555 |
| 2029 | -38 230 | 10 304 | 14 672 | 72 555 |
| 2030 | -38 230 | 10 304 | 14 672 | 72 555 |
| 2031 | -38 230 | 10 304 | 14 672 | 72 555 |
| 2032 | -38 230 | 10 304 | 14 672 | 72 555 |
| 2033 | -38 230 | 10 304 | 14 672 | 72 555 |
| 2034 | -38 230 | 10 304 | 14 672 | 72 555 |
| 2035 | -38 230 | 10 304 | 14 672 | 72 555 |
| 2036 | -38 230 | 10 304 | 14 672 | 72 555 |
| 2037 | -38 230 | 10 304 | 14 672 | 72 555 |
| 2038 | -38 230 | 10 304 | 14 672 | 72 555 |
| 2039 | 1 214 122 | 1 262 656 | 1 267 024 | 1 324 908 |
| Кумулативни парични потоци | -3 108 145 | -1 746 499 | -1 623 951 | 0 |

### ПСОВ с биодискове в с. Струмяни

За централизирания пречиствателен проект в с. Струмяни, стойността на ВНВ за Сценарии 1 до 3 не може да бъде изчислена, тъй като кумулативните парични потоци са твърде негативни и не позволяват правилно приложение на ВНВ методологията. ВНВ за Сценарий 4 е 0% по определение.

ВНВ за Сценарий 2 е изчислена като 22,58%.Това показва, че инвестицията може да бъде икономически обоснована от гледна точка на алтернативната цена. Все пак трябва да се вземе предвид, че допусканията на този сценарий предполагат повишение на цената на пречиствателните услуги с повече от няколкостотин процента над настоящото ниво на цените в съседни селища. Съмнително е дали такова повишение, което да позволи изпълнението на проекта, ще бъде подкрепено от населението и местните власти.

Годишните промени в кумулативните парични потоци за различните сценарии са показани в таблицата по-долу:

| Година | Сценарий1 Паричен поток | Сценарий 2 Паричен поток | Сценарий 3 Паричен поток | Сценарий 4 Паричен поток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | -754 761 | -614 741 | -746 963 | -731 547 |
| 2011 | -7 704 | 133 576 | 164 | 15 719 |
| 2012 | -7 611 | 134 929 | 328 | 16 021 |
| 2013 | -7 517 | 136 283 | 491 | 16 324 |
| 2014 | -7 423 | 137 637 | 655 | 16 626 |
| 2015 | -7 330 | 138 991 | 819 | 16 929 |
| 2016 | -7 236 | 140 345 | 983 | 17 232 |
| 2017 | -7 142 | 141 699 | 1 147 | 17 534 |
| 2018 | -7 049 | 143 052 | 1 311 | 17 837 |
| 2019 | -6 955 | 144 406 | 1 475 | 18 139 |
| 2020 | -6 862 | 145 760 | 1 638 | 18 442 |
| 2021 | -6 830 | 146 211 | 1 693 | 18 543 |
| 2022 | -6 737 | 147 565 | 1 857 | 18 845 |
| 2023 | -6 643 | 148 919 | 2 021 | 19 148 |
| 2024 | -6 549 | 150 273 | 2 185 | 19 451 |
| 2025 | -6 497 | 151 025 | 2 276 | 19 619 |
| 2026 | -6 497 | 151 025 | 2 276 | 19 619 |
| 2027 | -6 497 | 151 025 | 2 276 | 19 619 |
| 2028 | -6 497 | 151 025 | 2 276 | 19 619 |
| 2029 | -6 497 | 151 025 | 2 276 | 19 619 |
| 2030 | -6 497 | 151 025 | 2 276 | 19 619 |
| 2031 | -6 497 | 151 025 | 2 276 | 19 619 |
| 2032 | -6 497 | 151 025 | 2 276 | 19 619 |
| 2033 | -6 497 | 151 025 | 2 276 | 19 619 |
| 2034 | -6 497 | 151 025 | 2 276 | 19 619 |
| 2035 | -6 497 | 151 025 | 2 276 | 19 619 |
| 2036 | -6 497 | 151 025 | 2 276 | 19 619 |
| 2037 | -6 497 | 151 025 | 2 276 | 19 619 |
| 2038 | -6 497 | 151 025 | 2 276 | 19 619 |
| 2039 | 183 978 | 341 501 | 192 751 | 210 094 |
| Кумулативен паричен поток | -761 333 | 3 830 757 | -505 588 | 0 |

### Комунална канализация и система от септични резервоари в с. Бунцево

За полу-колективния пречиствателен проект в с. Бунцево, стойността на ВНВ за Сценарий 1 не може да бъде изчислена, тъй като кумулативните парични потоци са твърде негативни и не позволяват правилно приложение на ВНВ методологията. ВНВ за Сценарий 4 е 0% по определение.

ВНВ за Сценарий 2 е изчислена като 16,80%. Това показва, че инвестицията може да бъде икономически обоснована от гледна точка на алтернативната цена. Все пак трябва да се вземе предвид, че допусканията на този сценарий предполагат повишение на цената на пречиствателните услуги с повече от хиляда процента над настоящото ниво на цените в съседни селища. Съмнително е дали такова повишение, което да позволи изпълнението на проекта, ще бъде подкрепено от населението и местните власти.

ВНВ за Сценарий 3 е изчислена като 2,61%. Тази стойност може да бъде допустима за инфраструктурен проект с обществено значение като се вземат предвид не-финансовите съображения – подобряване на здравословното състояние на населението и опазване на околната среда. Все пак трябва да се вземе предвид, че допусканията на този сценарий предполагат повишение на цената на пречиствателните услуги с повече от седемстотин процента над настоящото ниво на цените в съседни селища. Съмнително е дали такова повишение, което да позволи изпълнението на проекта, ще бъде подкрепено от населението и местните власти.

Годишните промени в кумулативните парични потоци за различните сценарии са показани в таблицата по-долу:

| Година | Сценарий1 Паричен поток | Сценарий 2 Паричен поток | Сценарий 3 Паричен поток | Сценарий 4 Паричен поток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | -326 760 | -270 689 | -299 937 | -304 291 |
| 2011 | -26 581 | 32 294 | 1 584 | -2 988 |
| 2012 | -26 338 | 35 340 | 3 168 | -1 622 |
| 2013 | -26 095 | 38 387 | 4 752 | -256 |
| 2014 | -25 852 | 41 433 | 6 336 | 1 110 |
| 2015 | -25 609 | 44 479 | 7 920 | 2 477 |
| 2016 | -25 366 | 47 526 | 9 504 | 3 843 |
| 2017 | -25 124 | 50 572 | 11 088 | 5 209 |
| 2018 | -24 881 | 53 619 | 12 672 | 6 575 |
| 2019 | -24 638 | 56 665 | 14 256 | 7 942 |
| 2020 | -24 395 | 59 711 | 15 840 | 9 308 |
| 2021 | -24 395 | 59 711 | 15 840 | 9 308 |
| 2022 | -24 395 | 59 711 | 15 840 | 9 308 |
| 2023 | -24 395 | 59 711 | 15 840 | 9 308 |
| 2024 | -24 395 | 59 711 | 15 840 | 9 308 |
| 2025 | -24 395 | 59 711 | 15 840 | 9 308 |
| 2026 | -24 395 | 59 711 | 15 840 | 9 308 |
| 2027 | -24 395 | 59 711 | 15 840 | 9 308 |
| 2028 | -24 395 | 59 711 | 15 840 | 9 308 |
| 2029 | -24 395 | 59 711 | 15 840 | 9 308 |
| 2030 | -24 395 | 59 711 | 15 840 | 9 308 |
| 2031 | -24 395 | 59 711 | 15 840 | 9 308 |
| 2032 | -24 395 | 59 711 | 15 840 | 9 308 |
| 2033 | -24 395 | 59 711 | 15 840 | 9 308 |
| 2034 | -24 395 | 59 711 | 15 840 | 9 308 |
| 2035 | -24 395 | 59 711 | 15 840 | 9 308 |
| 2036 | -24 395 | 59 711 | 15 840 | 9 308 |
| 2037 | -24 395 | 59 711 | 15 840 | 9 308 |
| 2038 | -24 395 | 59 711 | 15 840 | 9 308 |
| 2039 | 71 446 | 155 553 | 111 681 | 105 150 |
| Кумулативен паричен поток | -949 306 | 1 419 694 | 183 978 | 0 |

## Заключения

Горният анализ подчертава общо заключение за трите централизирани проекта за пречистване в селските райони. Необходимите инвестиции не могат лесно да бъдат обосновани икономически, освен в случая на Струмяни, където вече е изградена канализационна мрежа. Дори в случая на Струмяни има значителна разлика между покриването на експлоатационните разходи на пречиствателното съоръжение и изплащането на капиталната инвестиция в рамките на 30 години. Във всички случаи е необходимо да се открие и не-финансова обосновка за инвестициите, като например:

- Подобрения в качеството на околната среда и здравето на населението – опазване на подземните водни ресурси.

- Необходимостта от съответствие със стандартите и изискванията на ЕС, и предотвратяването на санкции;

- Възможността да се предостави добро ниво на услугите на селското население, за да се насърчи миграцията към селските райони.

Възвръщаемост на разходите и печалба от пречистване на отпадъчни води в селските райони на България не може да се постигне поради следните причини:

- Малък размер на населението с много еднофамилни къщи и недостатъчни икономии от мащаба;

- Твърде малко производствени предприятия, които биха могли да ползват услугите на централизирана система за пречистване;

- Изграждането на канализационни мрежи за тези селища е твърде скъпо, поради разстоянието между отделните домове;

Когато тези проблеми се вземат предвид, става ясно че прилагането на централизирани пречиствателни решения трябва да се съсредоточи в по-големите населени места като градовете и големите села, където инвестицията е икономически обоснована. Също подходящи са случаи в които има вече изградена канализационна мрежа, и където може евтино да се изгради пречиствателно съоръжения, което е необходимо и за постигането на законово съответствие. Такъв е случаят със с. Струмяни.

Финансовият анализ показва, че за да бъде икономически възможна (според използвания Сценарий 3) инвестицията трябва да се финансира грантово от външен източник в случаите, когато не-финансовите съображения описани по-горе могат да убедят компетентните органи, че e необходима централизирана канализация и пречистване.

Във всички случаи е необходимо цените за отвеждане и пречистване на отпадъчни води да бъдат значително увеличени за да се покрият минималните разходи и да се обезпечи експлоатацията на съоръженията.

# Обобщение

Проучването доказва че за средно големи села техническото и финансово изпълнение на централизирани пречиствателни схеми може да се окаже неуспешно. Консултантът смята, че селата с население под 1000 жители не трябва да опитват да развиват канализационни мрежа. Това заключение може да се струва неприемливо от гледна точка на кметовете на такива селища, тъй като те като цяло подкрепят колективни схеми за пречистване.

## Прилагане на стратегия за пречистване в селските райони

Пречистването на отпадъчни води в селските райони на България е сложен проблем с много аспекти. За да го разреши, българското правителство трябва да изработи цялостен рамков подход. Целта на стратегията за пречистване в селските райони трябва да бъде оценката на екологичните въздействия от настоящите пречиствателни практики. Измерването на екологичните въздействия е обективен критерий, разбираем за всички заинтересовани страни. От друга страна този критерий е доста сложен за прилагане. В момента администрацията не е готова да прилага стратегия, обусловена от анализа на екологичните въздействия на настоящата пречиствателна инфраструктура. Всъщност, компетентните органи могат едва на много късен етап да идентифицират последствията от лошите практики като например високите концентрации на нитрати или замърсяването на подземните води с E. coli.  На този етап е много трудно да се определи източникът на замърсяване и той да бъде неутрализиран. Добър подход в случая би бил проектният – избягването на прилагането на лоши практики, както и информирането на населението за последствията от съществуващите практики.

## Предпоставки

Българското правителство трябва да предприеме промяна в законодателството за да се управлява по-добре пречистването на отпадъчните води в селските райони. Основната концепция за нормативните промени трябва да изхожда от необходимостта да бъдат идентифицирани лошите пречиствателни практики като причина за съществуващите негативни последствия. Тази проста стъпка ще позволи на правителството да създаде специално оперативно звено, което да бъде натоварено със задачата да анализира настоящото състояние на пречистването на отпадъчни води в частни имоти. Българското правителство може да ползва законодателния опит на други държави в тази връзка. Конкретно такъв опит имат Франция и Канада. Канадската стратегия се фокусира върху техническите аспекти, докато френската стратегия основно акцентира върху институционалните. Във Франция, общините, които не предприемат колективно пречистване на отпадъчни води, създават т. нар. SPANC или индивидуални пречиствателни услуги. Това позволява на общинската администрация да диагностицира състоянието на инфраструктурата за индивидуално пречистване и ако е необходимо да разпорежда съответните мерки за привеждане в съответствие. Нормативната уредба позволява на общините също така да делегират част от задачите на частния сектор посредством инициативи за публично-частно партньорство (ПЧП). Това би било особено приложимо в случая на България, тъй като тук общинските администрации нямат капацитет да изпълняват подобна функция. Друга алтернатива би била създаването на между-общински звена.

Още една предпоставка е алармирането на обществеността посредством извършването на информационни кампании. Тази стъпка е от основна необходимост и за да се набере нужната обществена подкрепа за извършването на законодателните промени, регламентиращи контрола върху индивидуалните пречиствателни практики.

## Икономически съображения

Като част от първата фаза на проучването, Консултантът изчисли приблизителната стойност на прилагането на различните алтернативи за колективно и индивидуално пречистване. Тъй като разходите за изграждането на съоръженията зависят от близостта до градските центрове, разходите се изчисляват за три зони: Зона 1 (0-50 км), Зона 2 (50-100 км), Зона 3 (>100 км). По този метод, изчислените разходи за първоначалната инвестиция са, както следва:

| Пречиствателни тоалетни | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суха тоалетна + система за управление на слабозамърсените води | 400 | 400 | 400 | евро/е.ж. |
| Конвенционална тоалетна с отмиване + канализационно отклонение към септичен резервоар или централна канализация | 920 | 920 | 920 | евро/е.ж. |
| Септичен резервоар + филтрираща траншея | 563 | 578 | 594 | евро/е.ж. |
| Конвенционална канализация | 839 | 858 | 877 | евро/е.ж. |
| Опростена канализация | 504 | 515 | 526 | евро/е.ж. |
| Лагуна | 90 | 95 | 100 | евро/е.ж. |
| Филтър с тръстикови насаждения | 136 | 145 | 154 | евро/е.ж. |
| Филтър с просмукване или биодискове | 184 | 197 | 210 | евро/е.ж. |

Също така са изчислени експлоатационните разходи, които не зависят от близостта на населените центрове, както следва:

| Тоалетна | Отвеждане и пречистване | Разходи за е.ж. |
| --- | --- | --- |
| Суха тоалетна + система за управление на слабозамърсените води | 7 | (евро/е.ж./год.) |
| Конвенционална тоалетна с отмиване + канализационно отклонение към… | Септичен резервоар + филтрираща траншея | 7 | (евро/е.ж./год.) |
|  | Конвенционална кканализация + лагуни | 22 | (евро/е.ж./год.) |
|  | Конвенционална кканализация + филтър с тръстикови насаждения | 24 | (евро/е.ж./год.) |
|  | Конвенционална кканализация + филтър с просмукване или биодискове | 28 | (евро/е.ж./год.) |

Интересно е да се сравнят тези първоначални изчисления с данните, получени от извършването на предварителните проучвания за четирите села с колективна колективни пречиствателни решения – Божурово, Бунцево, Пейчиново и Струмяни. След като са остойностени съответните инвестиционни и експлоатационни разходи при изготвянето на количествено-стойностни сметки за тези села, са получени следните стойности:

| Пречиствателна алтернатива | Село | Инвестиционни разходи - лева | Е.ж. | Разходи/е.ж. /евро |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Септичен резервоар + филтрираща траншея | Бунцево | 166435 | 600 | 142 |
| Конвенционална кканализация + лагуни | Божурово | 347094 | 480 | 370 |
| Конвенционална кканализация + филтър с тръстикови насаждения | Пейчиново | 208364 | 400 | 266 |
| Биодискове | Струмяни | 746963 | 1200 | 318 |
| Пречиствателна алтернатива | Село | Експлоатационни разходи - лева | Е.ж. | Разходи/е.ж. /евро /година |
| Септичен резервоар + филтрираща траншея | Бунцево | 31680 | 600 | 27 |
| Конвенционална кканализация + лагуни | Божурово | 37600 | 480 | 40 |
| Конвенционална кканализация + филтър с тръстикови насаждения | Пейчиново | 41920 | 400 | 54 |
| Биодискове | Струмяни | 18205 | 1200 | 8 |

След тези уточнения в стойността на очакваните разходи, става ясно, че поради недостатъчната големина на селищата и местните пазарни условия, прилагането на централизирани алтернативи за пречистване е дори още по-скъпо, отколкото Консултантът е очаквал. Реализирането на икономии от мащаба е от основно значение и за експлоатационните разходи, което прави индивидуалните и полу-колективни решения по-приложими от колективните решения, където големите текущи разходи се разпределят върху твърде малко население. Поради по-голямото си население (над 1000 жители) с. Струмяни е изключение, където колективното пречистване е приложимо, макар че експлоатационните разходи за съществуващата канализация трябва също да бъдат отчетени.

## Технически съображения

За нуждите на МЗХ е необходима обща насока за подбора на технически решения според някои известни параметри. Едно от основните заключения на този доклад е, че приложимостта на централизираното пречистване не зависи само от броя на жителите, но и от гъстотата на населението. По време на първата фаза на проекта, бе прието, че необходимият праг на тази гъстота е около 100 жители на хектар. Ако се приеме средната гъстота на населението в пилотните села, се наблюдава, че само с. Бунцево изпълнява това изискване (122 жители/хектар в проучената махала). Селата Пейчиново и Божурово имат сходни характеристики със средна гъстота 7,6 и 7,7 жители на хектар, много под прага. Не е изненадващо, че в тези населени места се наблюдават проблеми с моделирането на върховите потоци и капацитета на самоочистване. Поради тази причина, в случая на с. Божурово, Консултантът проучи алтернативна стратегия, при която се включват дъждовни води на входа на всяка мрежа, които периодично да отмиват мрежите.

Прилагането на тези критерии, позволяват да се направи следната препоръчителна таблица:

| Население | Индивидуално пречистване | Опростена канализация/ пречистване | Централизирано пречистване |
| --- | --- | --- | --- |
| Под 200 жители | Да | Ако гъстотата надхвърля 100 жители/хектар | Никога |
| Между 200 и 400 жители | Да | Ако гъстотата надхвърля 100 жители/хектар | Никога |
| Между 400 и 1000 жители | Да | Ако гъстотата надхвърля 100 жители/хектар | Ако гъстотата надхвърля 100 жители/хектар |
| Над 1000 жители | Да/Не | Не | Предпочитан вариант ако е налице необходимата гъстота |

Успешното прилагане на тази препоръчителна таблица зависи основно от топографския контекст. Дори в големи градове някои трудни терени са по-подходящи за индивидуално пречистване или опростено пречистване, за да се избегнат ненужни разходи.

## Цели на стратегията

Както е препоръчано в първия доклад, МЗХ трябва да избере дали да подкрепи изграждането на колективна или индивидуална пречиствателна инфраструктура. В случая на колективната пречиствателна инфраструктура много то въпросите са изяснени. Прието е, че експлоатационните разходи за отвеждането и пречистването на отпадъчните води трябва да се покриват от населението чрез заплащането на съответните такси в добавка към сметките за водоснабдяване. По-неясно е дали колективните пречиствателни системи са технически приложими за толкова малки села.

Случаят с индивидуалното пречистване е по-сложен. Очевидно е, че съществуват ефективни технически решения, но повечето от тях са ефективни само ако се прилага адекватна периодична поддръжка. Липсата на такава поддръжка може значително да намали полезния живот на инфраструктурата. Поддръжката трябва да се осъществява от бенефициентите. Това налага и необходимост от промяна в законодателството, която да овласти общинските администрации с правомощия да контролират ефективната поддръжка на съоръженията.

### Прилагане на решения за индивидуално пречистване

Прилагането на индивидуални пречиствателни решения включват решаването на въпроси от най-сложно естество. Такива въпроси включват:

- Кой ще финансира съоръженията? Бенефициентите, държавата или и всички заедно?

- Кой ще изгражда инфраструктурата? Подизпълнители? Бенефициентите? Подизпълнители заедно с бенефициентите (чрез предоставянето на сглобяеми съоръжения, които се изграждат от бенефициентите)?

- Who should construct the infrastructure?  Contractors?  The beneficiaries?  Both of them (by the provision of prefab equipment installed by the beneficiaries)?

- Кой ще поддържа оборудването? Подизпълнители? Бенефициентите?

Всеки подход има предимства и недостатъци. На този етап е твърде рано да се препоръча подход, а и това не е в обхвата на настоящото проучване. Все пак е необходимо да се обърне внимание на някои от факторите, които трябва да се вземат предвид при взимане на решение. По принцип, населението, живеещо в селските райони има ниски или много ниски доходи. В тази връзка техния принос към финансирането на индивидуалните пречиствателни решения трябва да бъде ограничен; иначе целите на стратегията няма да бъдат изпълнени. От друга страна безвъзмездното изграждане на инфраструктурата създава рискове от гледна точка на усвояването на технологията. Изграждането на инфраструктурата от страна на подизпълнители е вероятно технически най-безопасния подход. Но отново усвояването на технологията от страна на бенефициентите може да се окаже не достатъчно добро.

Всички тези въпроси трябва да бъдат анализирани внимателно и да залегнат в цялостната политика на българското правителство.

Отново е полезно да се обърне внимание, че сухите септични ями представляват безопасна техническа практика. Обикновено тази практика се използва от по-възрастни жители, които не планират да подменят съоръженията през остатъка от живота си. Консултантът смята, че тази категория жители не трябва да бъдат обременявани с необходимостта от изграждане на нови пречиствателни съоръжения.